
Łódź, 14.05.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Renowacja i konserwacja powierzchni lastrykowych na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi.
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi 

Adres:  ul. Przyszkole 42, 93-552 Łódź 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający prosi o przedstawienie oferty cenowej renowację i konserwację powierzchni lastrykowych na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 42 w Łodzi – ok. 400 m2 ciągów komunikacyjnych i podestów, ok. 355 m.b. schodów na klatkach schodowych i wymiana 4 wycieraczek 2 szt. o wymiarach 60 x 145 cm i 2 szt. o wymiarach 90 x 145 cm.
1. Ogólne warunki zamówienia:

Oferta powinna zwierać cenę jednostkową brutto.
2. Dodatkowe warunki zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia powinien obejmować:
- szlifowanie całej powierzchni lastryka,

- naprawę drobnych, miejscowych ubytków, pęknięć, wyszczerbień w lastryku,

- impregnowanie powierzchni lastryka,

- polerowanie powierzchni lastryka. 

Zastosowane materiały powinny spełniać obowiązujące normy oraz posiadać niezbędne atesty 
i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenach publicznych. Renowację i konserwacja powierzchni lastrykowych na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi – ok. 400 m2 ciągów komunikacyjnych i podestów, ok. 355 m.b. schodów na klatkach schodowych i wymiana 4 wycieraczek 2 szt. o wymiarach 60 x 145 cm i 2 szt. o wymiarach 90 x 145 cm należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przyjętymi normami zachowując zasady bhp.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,
- wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi 
w zapytaniu ofertowym. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych i oferty wariantowej na wykonanie zamówienia. Oferent powinien przedstawić ofertę uwzględniającą wymagania Zamawiającego.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę prosimy złożyć do dnia 28.05.2026 r. r. do godz. 10:00, na adres: Szkoła Podstawowa nr 42 
im. Stanisława Staszica w Łodzi, ul. Przyszkole 42, 93-552 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sp42.elodz.edu.pl (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

UWAGA: Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Szkołę Podstawową nr 42 w Łodzi i nie stanowi podstaw do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Do dnia 31.08.2026 r.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie, mailowo lub umieszczając informację na stronie BIP szkoły.
